| ### Утверждаю «____» _____________ 20 ____г. Директор МОБУ Староорьебашевская оош ________________ С.Н. Шумкова | ## Согласовано Протокол № «____» _________ 20___г. Председатель профкома _________ А.Е. Шуматиев |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ

НА ТРАВМООПАСНЫХ УЧАСТКАХ, РАБОЧИХ МЕСТАХ, УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ.

- Требования по ТБ и ОТ к кабинету химии.

Использование вытяжного шкафа по назначению:

Содержание вытяжного шкафа должна соответствовать установленным требованиям (наличие верхнего и нижнего отсосов/ окраска металлических деталей,  обивка деревянных внутренних деталей шкафа жестью с асбестовой прокладкой, освещение шкафа во взрывобезопасном исполнении).

Хранение химических веществ по группам совместимости иди по катионам (едкие щелочи и кислоты хранятся отдельно), легковоспламеняющиеся и огнеопасные – в специальных металлических шкафах или ящиках ядовитые (вредные) в зависимости от класса опасности – в металлических шкафах под замком, с принудительной вытяжкой. Следует обратить внимание на соответствие набора веществ. Перечню химических реактивов при образовательных школ.

При проверке кабинета химии следует особое внимание на:

- наличие и оснащение аптечки;

- наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты;

- наличие инструкций;

- по технике безопасности для учащихся, проходящих практические занятия в кабинете химии;

- по охране труда при работе с кислотами и щелочами;

- по охране труда при работе с органическими растворителями;

- по электробезопасности в кабинете химии;

- по охране труда при работе со стеклянной химической посудой и другими изделиями из стекла;

- по охране труда при пользовании вытяжным шкафом;

- по охране труда при работе с легковоспламеняющимися жидкостями;

- по охране труда при работе с ртутью и ее соединениями;

- по охране труда при работе со свинцом и его соединениями.

- Соблюдение порядка инструктирования учащихся о мерах безопасности;

- Наличие акта-разрешения на эксплуатацию кабинета;

- Наличие удостоверения у учителей и лаборантов о прохождении курсовой переподготовки по охране труда;

- Журнал учета инструктажа по безопасности учебного процесса;

- Журнал учета инструктажа учащихся при выполнении школьных занятий.

- Требования по ТБ и ОТ к кабинету физики.

Устройство электрической сети кабинета:

- подача на столы учащихся напряжение свыше 42В переменного тока и 110В постоянного тока;

- защитное зануление оборудования;

- наличие протоколов ежегодной проверки изоляции электропроводки и заземляющих устройств;

- защита радиаторов и трубопроводов отопительной, газовой и водопроводной систем диэлектрическим ограждением.

Соблюдение требований пожарной безопасности.

Соблюдение требований безопасности при работе с химическими веществами.

Соблюдение требований безопасности при работе с аккумуляторами.

Соблюдение требований безопасности при работе с проекционной аппаратурой (защитное зануление аппарата, наличие свободных выходов и проходов, наличие у кинодемонстратора удостоверения и талона пожарной безопасности, соответствие проводки требованиям Правил устройства электроустановок ПУЭ).

Наличие химических веществ, приборов и оборудования, применение которых в школе запрещено (металлическая ртуть, бензиновые лампы, генераторы УВЧ, нафталин, асбестированные сетки, дистилляторы с открытой спиралью, реостаты с открытой спирально напряжением 220В и т.п.).

Наличие аптечки.

Наличие памятки по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях, данные о телефоне и адресе ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.

Наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. Соблюдение периодичности испытаний электрозащитных средств.

Наличие акта-разрешения на эксплуатацию кабинета.

Наличие у заведующего кабинетом, учителей физики и руководителей кружков удостоверения об обучении и проверке знаний по охране труда, а также удостоверения о проверке знаний по электробезопасности с присвоением не ниже 3-й группы по электробезопасности.

Наличие инструкций:

- по технике безопасности для учащихся, подходящих практические занятия кабинетах физики;

- по охране труда при работе с химическими веществами;

- по охране труда при работе с проекционной аппаратурой;

- по охране труда при подготовке и выполнения демонстрационных опытов;

- по электробезопасности;

- по безопасному обращению с газом;

- по охране труда при работе с аккумуляторами.

Инструкции утверждаются приказом по школе и решением профсоюзного комитета.

Журнал учета инструктажа по безопасности учебного процесса.

Журнал учета инструктажа учащихся при выполнении внешкольных занятий.

- Требования ТБ и ОТ к кабинету биологии.

- Безопасное размещение цветов, растений с учетом растений, содержащих ядовитые вещества.

- Соблюдение требований по безопасному хранению химических веществ.

- Наличие:

- акта о проверке животных ветеринарным врачом;

- аптечки;

- памятки по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях;

- данные о телефоне и адресе ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана квалификационная медицинская помощь;

- прав кинодемонстратора и талона пожарной безопасности у лица, работающего на киноаппаратуре;

- акта – разрешения на эксплуатацию кабинета;

- удостоверения о прохождении обучения по охране труда у учителя, заведующего кабинетом.

- Наличие инструкций для учащихся:

- во время работы в школьном кабинете биологии;

- во время экскурсии;

- во время работы в уголке живой природы.

- Требования ТБ и ОТ к кабинету информатики.

Компьютер, его лучевая трубка работают под высоким напряжением. Неправильное обращение с аппаратурой может привести к тяжелым поражениям электрическим током, вызвать пожар.

Строго запрещается:

- Трогать разъемы кабелей.

- Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора.

- Включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя.

- Дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров или до компьютера и батареи центрального отопления.

- Класть любые предметы на монитор или клавиатуру.

- Работать во влажной одежде или влажными руками.

Внимание! При появлении запаха гари немедленно прекратите работу, выключите аппаратуру и доложите об этом преподавателю.

Перед началом работы:

- Входите в кабинет спокойно, не толкаясь, ничего не трогая на столах.

- Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места.

- Сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы, не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и воспринимать передаваемую на экран монитора информацию.

- Разместите на столе тетрадь, учебное пособие, пенал так, чтобы не мешали работе на компьютере.

- Внимательно слушайте объяснения преподавателя и старайтесь понять цель и последовательность действий, в случае необходимости обращайтесь к преподавателю.

- Начинайте работу на аппаратуре только по указанию преподавателя.

Во время работы:

- Нельзя работать при плохом самочувствии.

- Работать надо сидя на расстоянии 60-70 см от экрана компьютера.

- Не сутультесь, не наклоняйтесь к экрану. Если Вы носите очки, - работайте в очках.

- Нельзя работать при недостаточном освещении.

- Не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители.

- При возникновении неисправности аппаратуры надо немедленно прекратить работу и сообщить о случившемся преподавателю.

Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в работе аппаратуры!

- Требования по ТБ и ОТ при обучении физической культуре.

- Соответствие спортивного зала и оборудования требованиям ВСН 50-86, правилам пожарной безопасности, электробезопасности:

- полы нескользкие, без щелей и застругов;

- количество учащихся из расчета 0,7 кв. м на 1-го учащегося;

- высота потолков не менее 5,4 м;

- стены ровные, гладкие, без выступов, окрашенные до высоты 1,8 м не осыпающейся от удара мячом краской.

- Обеспечение нормальной освещенности: чистота остекления и его целостность, своевременная замена перегоревших ламп.

- Наличие в спортивном зале плана эвакуации занимающихся на случай пожара или стихийного бедствия (2 двери для выхода, первичные средства пожаротушения).

- Выполнение требований, предъявляемых к инвентарю и оборудованию:

- надежность установки;

- проведение испытаний с соответствующей записью в журнале и составление акта о результатах испытаний;

- наличие безопасной зоны вокруг каждого гимнастического снаряда;

- выполнение специальных требований к спортивным снарядам (гимнастическому бревну, гимнастическому «козлу» («конь», запрещен), мостику, мячам, лыжам и т.д.

- Наличие методических рекомендаций, утвержденных и согласованных в соответствующем порядке по страховке учащихся при выполнении ими гимнастических упражнений.

- Выполнение специальных требований к занятиям по:

- легкой атлетике;

- лыжной подготовке и конькобежному спорту;

- плаванию.

- Наличие памятки об оказании первой доврачебной помощи пострадавшим, аптечки, данные о телефоне и адресе лечебного учреждения, где может быть оказана квалифицированная помощь.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физической культуре и спорту в текущем учебном году.

- Определенный состав санитарно-бытовых помещений: две раздевалки, душевые и уборные на класс, занимающийся в зале.

- Наличие инструкции для школьников при занятиях гимнастикой; легкой атлетикой; при лыжной подготовке; при обучении плаванию (инструкции составляются с участием преподавателя физической культуры и врача школы).

- Наличие положения о врачебном контроле при проведении учебно-воспитательного процесса по физической культуре.

- Наличие журнала регистрации результатов испытания спортивного инвентаря и оборудования.

Перед каждым занятием преподаватель обязан проверить качество оборудования мест занятий (не расшатаны ли крюки, к которым подвешены кольца, канаты, нет ли заусениц на поверхности брусьев, бревна, бума, лестниц, закрепление перекладины, стопоры на ножках «козла» т.п.).

Два раза в год (в период смотра кабинетов) места занятий физической культурой и их оборудование проверяются комиссией, назначаемой директором школы. Акт проверки представляется директору школы.

- Требования ТБ и ОТ к кабинету трудового обучения.

- Оборудование и механизмы учебных мастерских должны иметь только индивидуальные приводы.

- Оборудование надлежит окрашивать в светлые тона одного цвета (зеленый), места, подлежащие ограждению, - в красный цвет, резко выделяющийся при снятии ограждений.

- Исправность и состояние оборудования и его ограждений должны проверяться до начала работы учителем труда. Работа на неисправном оборудовании запрещается.

- Пусковые приспособления должны обеспечивать быстроту и плавность включения с рабочего места и должны быть лишены возможности самопроизвольного включения.

- Наличие нескольких мест пуска запрещается.

- Вблизи рабочего места учителя должен быть рубильник (кнопка «Стоп») отключения всего оборудования учебной мастерской.

- Кнопки включения любого оборудования должны быть углублены на 3-5 мм, а кнопки выключения выступать над панелью не менее чем на 3 мм и иметь хорошо видимую надпись «Стоп». Цвет кнопок выключения – красный.

- Пусковое педальное устройство, где оно есть, должно иметь ограждение, исключающее возможность случайного включения (от падения предмета на педаль, неожиданного нажатия и т.п.).

- Уборка стружек, обрезков, пыли и грязи с оборудования производится только с помощью крючков, щеток – сметок и т.п. при выключенном оборудовании. Без применения указанных приспособлений уборка запрещается.

- Применение сжатого воздуха для сдувания опилок и стружек не допускается.

Требования безопасности к оборудованию.

- надежность закрепления;

- ограждение ременных, цепных, фрикционных, зубчатых и других передач;

- ограждение вращающихся и движущихся деталей оборудования и изделий;

- наличие защиты работающих от отлетающей стружки при обработке хрупких металлов на станке;

- окраска мест ограждения сигнальными цветами;

- наличие аспирационных отсосов для оборудования, во время работы которого выделяется пыль и вредные газы.

Рабочее место.

Рабочее место учащегося должно быть организованно так, чтобы предупредить всякую возможность несчастного случая.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано сиденьями (приставными, выдвижными или откидными), которыми учащиеся могут пользоваться для отдыха и производства отдельных операций при выполнении основной работы.

Рабочие места должны быть оборудованы специальными приспособлениями: тумбочками, выдвижными ящиками, шкафами, инструментальными полками или стеллажами для хранения инструмента, защитных очков, хранимые на стеллажах заготовки, инструмент и не должны выступать за пределы рабочей площади стеллажа.

Требования безопасности к рабочему месту:

- соблюдение установленных промежутков между верстками и рядами верстаков;

- наличие щитов для защиты от отлетающих осколков (высота не менее 1 м, размер ячейки не более 3*3 мм) или съемных защитных устройств на одноместных верстках, кроме резиновых;

- надежность крепления тисков;

- исправность ручного инструмента (отсутствие заусениц, выбоин, трещин на ручках, наличие металлических стяжных колец на рукоятках напильников, стамесок, долот и т.п.);

- наличие и использование спецодежды и средств защиты лиц и глаз.

Соблюдение норм переноски тяжестей (недопустимо привлечение к работам по переноске тяжестей учащихся моложе 15-ти лет).