- Общие положения по правилам пожарной безопасности.

- Настоящее типовые правила устанавливают требования пожарной безопасности для школ.

- Каждый работник школы обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара – принимать все зависящее от него меры к спасению людей и тушению пожара.

- Ответственность за противопожарное состояние школ возлагается персонально на родителей этих учреждений – директоров.

Они обязаны:

- обеспечить выполнение нестоящих правил пожарной безопасности, а также следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом;

- разработать план эвакуации, по которому строго распределить обязанности обслуживающего персонала на случай возникновения пожара и спасения людей;

План эвакуации необходимо периодически обрабатывать с преподавателями и обслуживающим персоналом.

- организовать изучение со всеми преподавателями и обслуживающим персоналом настоящих типовых правил и проводить проверку знаний и выполнения ими требований этих правил. Лица, вновь поступающие на работу, должны быть ознакомлены с настоящими правилами и обязанностями на случай пожара;

- обеспечивать соблюдение мер безопасности при проведении в зданиях школ массовых мероприятий, вечеров, новогодних елок, спектаклей, концертов;

- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электропроводки, не допускать использования неисправных печей и электронагревательных приборов;

- обеспечивать помещения необходимыми средствами пожаротушения и связи, а также содержать их в исправном состоянии;

- руководители школ обязаны организовать из преподавателей и обслуживающего персонала пожарную дружину, и юношеские добровольные пожарные дружины из числа учащихся и воспитанников.